ООО "АИМ"
26.70.23.190

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СЧИТЫВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ "САСП-2"

Паспорт

АИМУ.123456.002.ПС

Содержание
1 Основные сведения об изделии и технические данные	1
1.1 Основные сведения	1
1.2 Технические данные	1
2 Комплектность	1
2.1 Комплект поставки	1
2.2 Изделия с ограниченным ресурсом	1
2.3 Дополнительное оборудование	1
3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя	1
3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения	1
3.2 Гарантии изготовителя	1
4 Консервация	1
4.1 Консервация	1
5 Свидетельство об упаковывании	1
5.1 Свидетельство об упаковывании	1
6 Свидетельство о приемке	1
6.1 Свидетельство о приемке	1
7 Требования к проверке перед установкой	1
7.1 Проверка перед установкой	1
8 Сведения об утилизации	1
8.1 Меры безопасности при утилизации	1
8.2 Подготовка к утилизации	1
8.3 Методы утилизации	1
8.4 Перечень утилизируемых составных частей	1

1 Основные сведения об изделии и технические данные
1.1 Основные сведения
Основные сведения об изделии приведены в таблице 1
Таблица 1 – Основные сведения
Параметр	Значение
Наименование изделия	Система автоматизированного считывания показаний счетчиков "САСП-2"
Обозначение изделия	АИМУ.123456.002
Дата изготовления	01.01.2025
Изготовитель	ООО "АИМ"
Заводской номер	ESP-CAM-2025-0001
Сертификат соответствия	№ [Номер сертификата] от [Дата выдачи], срок действия до [Дата окончания действия], выдан [Орган по сертификации]
Стандарты соответствия	['ГОСТ 2.601-2019', 'ГОСТ Р 2.610-2019']

1.2 Технические данные
Технические данные приведены приведены в таблице 2
Таблица 2 – Технические данные
Параметр	Значение
Модель микроконтроллера	ESP32-S
Максимальная тактовая частота процессора	240 МГц
Количество вычислительных ядер	2 шт
Модель CMOS-матрицы	OV2640
Максимальное разрешение сенсора	2.0 Мп
Формат кодирования изображения	JPEG
Тип фокусировки объектива	фиксированный
Объём встроенной flash-памяти	от 4 до 16 МБ
Тип файловой системы для хранения данных	SPIFFS
Поддерживаемый стандарт Wi-Fi	802.11 b/g/n
Тип поддержки Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE)
Номинальное напряжение питания	5.0 В
Максимальный потребляемый ток в активном режиме	300 мА
Минимальный ток источника питания	500 мА
Способ подключения питания	через контактные площадки или стабилизированный вход
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	60×40×20 мм
Максимальная масса устройства с корпусом	80 г
Материал и тип корпуса	АБС-пластик, неразборный корпус с отверстиями для объектива и вспышки
Тип защитной пломбы	пломба на стыке частей корпуса
Диапазон рабочих температур	от 0 до +40 °C
Диапазон температур хранения	от 10 до +35 °C
Максимальная влажность	80 % (без конденсата)
Рекомендуемое место установки	только внутри помещений

Класс электробезопасности	устройство с питанием от источника постоянного тока 5 В
Требования к источнику питания	использование стабилизированного USB-порта или блока питания
Поддержка обновления прошивки по воздуху (OTA)	есть
Наличие режима глубокого сна	есть
Максимальное количество поддерживаемых счётчиков	2 шт
Способ распознавания показаний	внешний сервер (адрес задаётся в прошивке)

2 Комплектность
2.1 Комплект поставки
Комплектность поставки приведена приведены в таблице 3
Таблица 3 – Комплектность поставки
Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер	Примечание
АИМУ.123456.002	Система автоматизированного считывания показаний счетчиков "САСП-2"	1 шт.	ESP-CAM-2025-0001	Основное изделие
PS-5V	Блок питания 5 В	1 шт.	PS-2025-0001	Опционально
CAB-DC	Кабель питания	1 шт.	CAB-2025-0001	Длина 1 м
АИМУ.123456.002.РЕ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	–	В электронной форме
АИМУ.123456.002.ПС	Паспорт	1 экз.	–	Настоящий документ

2.2 Изделия с ограниченным ресурсом
2.2.1 Изделия с ограниченным ресурсом:
– светодиод вспышки: срок службы 3 года.
2.3 Дополнительное оборудование
2.3.1 Дополнительное оборудование
Крепления для конкретной модели счетчика приобретаются отдельно и не входят в стандартную комплектацию.
3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя
3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения
3.1.1 Ресурсы и сроки
– гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев с даты продажи;
– наработка на отказ: не менее 10000 часов;
– срок службы изделия: 5 лет;
– срок хранения в упаковке изготовителя: 2 лет.
3.2 Гарантии изготовителя
3.2.1 Условия гарантии
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантия не распространяется в случаях:
– механические повреждения корпуса;
– попадание влаги внутрь устройства;
– использование нештатного блока питания;
– самостоятельная разборка устройства.
3.2.2 Адреса сервисных центров:
– г. Москва, ул. Сервисная, 0, тел: +7 (495) 000-22-33;
– г. Санкт-Петербург, пр. Ремонтный, 0, тел: +7 (812) 000-55-66.
4 Консервация
4.1 Консервация
Сведения о консервации приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Консервация
Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись
01.01.2025	Первичная консервация	2

5 Свидетельство об упаковывании
5.1 Свидетельство об упаковывании
Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации. Упаковка обеспечивает сохранность изделия при транспортировании и хранении в течение установленного срока.
Состояние упаковки на момент отгрузки: исправное.
Ответственные лица:
– упаковщик: ___________________;
– контролер ОТК: ______________________.
Дата упаковывания: 05.01.2025
6 Свидетельство о приемке
6.1 Свидетельство о приемке
Изделие прошло приемо-сдаточные испытания и признано годным к эксплуатации.
Результаты испытаний:
– проверка электрических параметров: соответствуют;
– проверка функциональности: соответствуют;
– визуальный контроль корпуса и пломбы: соответствуют;
– проверка OTA-функционала: соответствуют.
Заключение: изделие годно.
Ответственные лица:
– представитель ОТК: __________________;
– начальник сборочного цеха: _______________.
Дата приемки: 05.01.2025
7 Требования к проверке перед установкой
7.1 Проверка перед установкой
– Проверить целостность упаковки, корпуса и пломбы.
– Проверить наличие всех компонентов по ведомости комплектности.
– Визуально осмотреть корпус на отсутствие механических повреждений.
– Проверить соответствие напряжения блока питания (5.0 В).
– Приобрести совместимые крепления для выбранной модели счетчика.
8 Сведения об утилизации
8.1 Меры безопасности при утилизации
8.1.1 Меры безопасности
– Перед утилизацией необходимо отключить изделие от всех источников питания.
– Запрещается пытаться разбирать корпус, изделие сдается на утилизацию в сборе.
– Изделие не содержит опасных веществ в количествах, требующих специальной утилизации.
8.2 Подготовка к утилизации
8.2.1 Подготовка к утилизации
– отключить устройство от счетчика (снять с креплений).
– отсоединить блок питания и все кабели.
– сдать целое, неразобранное изделие в пункт приема.
8.3 Методы утилизации
8.3.1 Методы утилизации
– сдача в специализированные пункты приема электронных отходов.
– передача организациям, имеющим лицензию на утилизацию электронной техники.
8.4 Перечень утилизируемых составных частей
8.4.1 Составные части для утилизации
– корпус: АБС-пластик;
– плата: электронная плата;
– камера: камера OV2640;
– стекло: защитное стекло.